ผลการใช้ AI กับการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของผลงาน : นางทาริกา สมนาค

ผู้นำเสนอ : นางทาริกา สมนาค นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Email : somnaktarika@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์ 0839297829

บทคัดย่อ

ปัญหาการขาดแคลนรังสีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา นับเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจส่งผลให้คนไข้จำนวนมากได้รับการวินิจฉัยและรักษาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น โรงพยาบาลกระสัง เป็น รพช.ขนาด 60 เตียง ซึ่งไม่มีรังสีแพทย์ ดังนั้นจึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในงานรังสีวิทยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการใช้ AI กับการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม พบว่า ปี 2566,2567 AI แปลผล Chest x-ray พบผิดปกติTB ร้อยละ 15.93,17.02 เมื่อส่งตรวจเสมหะ(Sputum) และ (GeneX-pert) พบผู้ป่วย TB รายใหม่ ร้อยละ 5.48,11.67 แยกเป็นกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ในปอด เคยป่วยมามากกว่า 2 ปี พบ TB ร้อยละ 1.09,1.3 2. กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด พบ TB ร้อยละ 0.94,2.03 3. กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีโรคร่วม DM, COPD ,สูบบุหรี่ พบTB ร้อยละ 0.89,2.67 4.กลุ่มผู้ป่วยDM HbA1C มากกว่าหรือเท่ากับ 7 mg% ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับ ยากดภูมิคุ้มกัน พบ TB ร้อยละ 0.57,2.1 5. กลุ่มผู้ติดสุรา พบ TB ร้อยละ 1.13,1.79 การศึกษานี้พบว่า AI เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง TB เบื้องต้น  และ AI ช่วยในกระบวนการแปลผลเพื่อคัดกรองกลุ่มปอดผิดปกติ ทำให้การตรวจสอบยืนยันโดยวิธีการตรวจเสมหะ(Sputum) และ (GeneX-pert) เร็วขึ้น ดังนั้น AI สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพรังสีได้อย่างละเอียด รวดเร็ว แม่นยำ แปลผลภาพแบบอัตโนมัติ ผลรายงานจะปรากฏขึ้นทันที ซึ่งออกแบบให้ทำงานเข้ากับระบบไอทีของโรงพยาบาลได้และรองรับระบบการทำงานการเอกซเรย์เชิงรุกได้เป็นอย่างดี AI สามารถลดระยะเวลาในการวินิจฉัยภาพทางรังสี  เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางแพทย์กับ AI ไม่ใช่การแทนที่ของบุคลากรทางแพทย์

คำสำคัญ : AI , คัดกรองวัณโรคเชิงรุก